様式第２６号（施工要綱第３５条第１項第２号、第３６条関係）

給水装置水圧試験結果書

令和　　年　　月　　日

池田町大字　　　　　　　　番地

様

池田町指定給水装置工事

事業者名

主任技術者名

下記のとおり水圧試験を実施した結果、異常の無いことを報告いたします。

記

工事箇所　　池田町大字　　　　　　　　番地

地区名

検査日　　　　　　　年　　　月　　　日　午前・午後　　　　時

検査結果

| 開始時間 | 試験用静水圧（ＭＰａ） | １分間加圧の結果 （ＭＰａ） | 判 定 （72％以上） |
| --- | --- | --- | --- |
| 時 分 ～ 時 分 | １．７５ （０．７５） | （ ） | 合・否 |
| 時 分 ～ 時 分 | - ７５ （０．７５） | （ ） | 合・否 |
| 時 分 ～ 時 分 | １．７５ （０．７５） | （ ） | 合・否 |

＊ポリエチレン管等膨張が生じるものは、加圧水圧の７２％以上とする。

＊（）内の数値は、ヘッター部のみを加圧する場合。

＊検査時の写真を添付する（黒板使用）。

＊正は申請者へ提出し、副を検査願いに添付する。