## 表紙
令和7年 9月
令和７年度
池田町総合福祉センター（デイサービスセンター）機械設備改修工事
金抜き内訳書
（株） 伊 藤 建 築 設 計 事 務 所

## 総括書
総 括 書
[7 empty] | No. | 2
項 | 名 称 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
令和７年度
池田町総合福祉センター（デイサービスセンター）機械設備改修工事
1 | 直接工事費 機器類更新に伴う工事 | 1 | 式
| 共通仮設費 | 1 | 式
純工事費 合計
| 現場管理費 | 1 | 式
工事原価 合計
| 一般管理費 | 1 | 式
工事価格 合計
| 消費税 | 1 | 式
合計
総 括 書
[7 empty] | No. | 3
項 | 名 称 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 機器類更新に伴う工事
1- 1 | 機器設備工事 | 1 | 式
1- 2 | 配管設備工事 | 1 | 式
1- 3 | 電気設備工事 | 1 | 式
1- 4 | 共通費（産業廃棄物） | 1 | 式
小 計
総 括 書
[7 empty] | No. | 4
項 | 名 称 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 機器類更新に伴う工事
1- 1 | 機器設備工事
1- 1- 1 | ろ過昇温機器設備 | 1 | 式
1- 1- 2 | 給湯機器設備 | 1 | 式
1- 2 | 配管設備工事
1- 2- 1 | ろ過循環配管設備
1- 2- 1- 1 | 管路配管設備 | 1 | 式
1- 2- 1- 2 | 既設管分岐取出し工事 | 1 | 式
1- 2- 2 | 給湯配管設備
1- 2- 2- 1 | 管路配管設備 | 1 | 式
1- 2- 2- 2 | 既設管分岐取出し工事 | 1 | 式
1- 2- 3 | 給水配管設備
1- 2- 3- 1 | 管路配管設備 | 1 | 式
1- 2- 3- 2 | 既設管分岐取出し工事 | 1 | 式
1- 2- 4 | 給油配管設備
1- 2- 4- 1 | 管路配管設備 | 1 | 式
1- 2- 4- 2 | 既設管分岐取出し工事 | 1 | 式
1- 3 | 電気設備工事
1- 3- 1 | 動力・計装設備 | 1 | 式
1- 4 | 共通費 | [7 empty] | 0
総 括 書
[7 empty] | No. | 5
項 | 名 称 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1- 4- 1 | 産業廃棄物処理(建設系)他 | 1 | 式 | [5 empty] | 0
| 小 計 | [7 empty] | 0

## 内訳書
内 訳 書
[8 empty] | No. | 6
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1- 1 機器設備工事
1- 1- 1 ろ過昇温機器設備
1 ) 機器
温水ﾋｰﾀｰ
| [HW] | 外設置型 | 1 | 基
2回路無圧缶水式
格出力 291 kW
料消費量 灯油：34.6 L
参考型番：L125X
同上付属品
| 排気ﾄｯﾌﾟｾｯﾄ |  | 1 | 組
| ﾘﾓｺﾝ | RC19 | 1 | 個
| 荷造運搬費 |  | 1 | 式
2 ) 機器工費
温水加熱機
|  | 格出力 291 kW 排気ﾄｯﾌﾟｾｯﾄ共 | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式 | [5 empty] | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 7
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
基礎工事
1 ) ｱｽﾌｧﾙﾄ壊し/復旧
<壊し>
※ W3300xD2350mmx@4cm
| 切断 | @4cm | 11.3 | ｍ
| 取壊し | 機械 | 7.8 | ｍ2
<復旧>
※ 基礎 W2400xD1450mm 除く
| 路盤：砕石 | RC40-0 @150mm | 0.7 | ｍ3
| 復旧 | @4cm | 4.3 | ｍ2
2 ) 基礎工事
| 基礎：W2400xD1450xH400： | GL+150mm 材工共 | 1 | 式
| あと施工ｱﾝｶｰ：接着系 | 下向き：M12x160mm | 4 | 箇所
産業廃棄物処理(建設系)
| 収集・運搬・中間処理共 |  | 1 | 式
| 機器搬入据付費 |  | 1 | 式
官庁申請手続費
| 温水加熱機 |  | 1 | 式 | [5 empty] | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 8
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 運搬/搬出費 | 機器除く | 1 | 式
| 養生他雑工事 |  | 1 | 式 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 9
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1- 1 機器設備工事
1- 1- 2 給湯機器設備
1 ) 機器
石油給湯機
| [OHW] | 屋外用開放型 | 5 | 台
連続給湯出力 46.5 kW
燃料消費量：灯油 5.4 L/h
参考型番：OQB-C407WZS
機器付属部材
| ﾘﾓｺﾝ | RC-9008M(T) | 1 | 個
| ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | SC-401-6M | 1 | 個
| ﾘﾓｺﾝｺｰﾄﾞ | S-5A | 4 | 個
| ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅｰｾｯﾄ | HHD | 5 | 個
| 配管ｶﾊﾞｰ：SUS製 | H20 内寸474xH472mm | 5 | 組
2 ) 機器工費
石油給湯機
| 屋外壁掛/ﾏﾙﾁ設置対応型 |  | 5 | 台 | [6 empty] | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 10
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |  |  |  | 0
連続給湯出力 46.5 kW
機器付属部材
| 架台・管材他材工共 |  | 1 | 式
| あと施工ｱﾝｶｰ | 金属拡張型
| ﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰ：横向き | M10x80mm | 20 | 箇所
| 運搬/搬出費 |  | 1 | 式
| 養生他雑工事 |  | 1 | 式
| 合 計 | [9 empty] | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 11
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1- 2 配管設備工事
1- 2- 1 ろ過循環設備
1- 2- 1- 1 管路配管設備
1 ] ろ過循環
| 1 ) 機械室内 | ※ 「1-2-1-2 工事」以降の工事
ろ過循環
| 耐熱用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP
| 機械室・便所 | 65A | 12 | ｍ
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ | AL製 ｷﾞﾔ式 給湯用
|  | 65A | 2 | 個
| 電動三方弁自動制御機器交換 | 材工共
|  | TY9800Z7000 | 1 | 式
2 ) 屋外
-1 ) ろ過循環
ろ過循環
| 耐熱用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP
| 屋外架空 | 50A | 6 | ｍ
| 屋外架空 | 65A | 12 | ｍ | [6 empty] | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 12
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ろ過循環(ﾊﾞｲﾊﾟｽ)
| 耐熱用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP
| 屋外架空 | 50A | 1 | ｍ
| 機器～ﾌﾗﾝｼﾞ接続継手 | HTLP仕様
| 長角ﾆｯﾌﾟﾙ | 50AxL100mm | 2 | 本
| 弁類接続継手 | HTVP仕様
| ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ | 50AxR2 | 2 | 個
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ | AL製 ｷﾞﾔ式
|  | 65A | 2 | 個
| ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁(仕切弁) | 5k 青銅製 ねじ
|  | 50A | 1 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ：FJ | 300L SUS製 F型
|  | 65A | 2 | 個
| 温度計 | ｱﾝｸﾞﾙ型
|  | φ100x75L 保護管共 | 2 | 個
| 圧力計 | ﾒｰﾄﾙｺｯｸ他共
|  | 3/8x0.25MPaxφ100 | 2 | 個
ﾌﾗﾝｼﾞ接合
| 1 ) 管路(ﾊﾞｲﾊﾟｽ)：組ﾌﾗﾝｼﾞ | 仕様
| 相ﾌﾗﾝｼﾞ：HTVP仕様 | 5kx50A | 2 | 個 | [6 empty] | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 13
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| ｶﾞｽｹｯﾄ：EPDM仕様 | 5kx50A | 1 | 枚
| ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ：電気ﾒｯｷ仕様 | M12x60mm | 4 | 組
| ﾌﾗﾝｼﾞ接合 | 5kx65A以下 | 1 | 箇所
2 ) 機器：組ﾌﾗﾝｼﾞ仕様
| 相ﾌﾗﾝｼﾞ：HTLP仕様 | 5kx50A | 2 | 個
| 相ﾌﾗﾝｼﾞ：HTVP仕様 | 5kx50A | 2 | 個
| ｶﾞｽｹｯﾄ：EPDM仕様 | 5kx50A | 2 | 枚
| ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ：電気ﾒｯｷ仕様 | M12x60mm | 8 | 組
| ﾌﾗﾝｼﾞ接合 | 5kx65A以下 | 2 | 箇所
3 ) 弁類
-1 ) ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁
| 相ﾌﾗﾝｼﾞ：HTVP仕様 | 10kx65A | 8 | 個
| ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ：電気ﾒｯｷ仕様 | M16x105mm | 16 | 組
| ﾌﾗﾝｼﾞ接合 | 10kx65A以下 | 4 | 箇所
-2 ) FJ
| 相ﾌﾗﾝｼﾞ：HTVP仕様 | 10kx65A | 4 | 個
| ｶﾞｽｹｯﾄ：EPDM仕様 | 10kx65A | 4 | 枚
| ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ：電気ﾒｯｷ仕様 | M16x65mm | 16 | 組
| ﾌﾗﾝｼﾞ接合 | 10kx65A以下 | 4 | 箇所 | [6 empty] | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 14
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
-2 ) 水抜き
水抜き
| 給湯用硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | HTLP
| 屋外架空：弁流入側 | 20A | 1 | ｍ
| 耐熱用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP
| 屋外架空：弁二次側 | 20A | 2 | ｍ
| 弁接続継手 | HTVP仕様
| ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ | 20AxR3/4 | 1 | 個
| 水抜き弁(仕切弁) | 5K 管端防食ｺｱ 給湯用
|  | 20A | 1 | 個
| 凍結防止帯 | 給湯用
| 自己制御型：ｻｰﾓ共 | 13w/mx1m/本 | 1 | 本
2 ] 機器排水
排水
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | SGP(W)
| 屋外架空：弁一次側 | 50A | 1 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆ管 | VP
| 屋外架空 | 50A | 1 | ｍ | [6 empty] | 0
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆ管 | VP
内 訳 書
[8 empty] | No. | 15
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 地中配管 | 50A | 4 | ｍ
| 弁類接続継手 | VP仕様
| ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ | 50AxR2 | 1 | 個
| 仕切弁 | 5K 青銅製 ねじ
|  | 50A | 1 | 個
| 凍結防止帯 | 給湯用
| 自己制御型：ｻｰﾓ共 | 13w/mx1m/本 | 1 | 本
既設雨水桝接続
| 開口・補修 |  | 1 | 式
あと施工ｱﾝｶｰ
| 金属拡張ｱﾝｶｰ | 上向き：M10x40mm | 6 | 箇所
| 金属拡張ｱﾝｶｰ | 横向き：M10x40mm | 7 | 箇所
保温工事
| ※ 凍結防止施工箇所：口径 | ｻｲｽﾞUP対応
1 ) 管路
-1 ) ろ過循環配管
<ろ過循環配管>
| 機械室・書庫・倉庫 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A | 12 | ｍ | [6 empty] | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 16
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 屋外露出 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+SUS鋼板 50A | 7 | ｍ
| 屋外露出 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+SUS鋼板 65A | 12 | ｍ
<水抜き管>
| 屋外露出 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+SUS鋼板 20A | 1 | ｍ
<機器排水管>
| 屋外露出 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+SUS鋼板 50A | 1 | ｍ
2 ) 弁類
<ろ過循環配管>
| 屋外露出 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+SUS鋼板 50A | 1 | 箇所
| 屋外露出：ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+SUS鋼板 65A | 2 | 箇所
3 ) 可とう継手類
<ろ過循環配管>
| 屋外露出 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+SUS鋼板 65A | 2 | 箇所
| 土工事 ※機器排水管：機器 | りは基礎工事対応
※ W500xL1.5mxH450mm
| 根切：人力 |  | 0.3 | ｍ3
| 床均し：人力 |  | 0.8 | ｍ3
| 埋戻し[ｻﾝﾄﾞｸｼｮﾝ] | @260mm程度 | 0.2 | ｍ3
| 埋戻し：人力 |  | 0.1 | ｍ3 | [6 empty] | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 17
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 路盤：砕石 | CR 40-0 @150mm | 0.1 | ｍ3
| 残土処理 |  | 0.3 | ｍ3
舗装工事
※ W500xL1.5mx@4cm
| 切断：三方 | @4cm | 3.5 | ｍ3
| 取壊し | 機械 | 0.8 | ｍ2
| 路盤：砕石 | RC40-0 @150mm | 0.1 | ｍ3
| 復旧 | As20F @4cm | 0.8 | ｍ2
| ｺｱ抜き・補修 | 機械
| 外壁：200mm | 125φ | 2 | 箇所
| 外壁：200mm | 50φ | 1 | 箇所
| 鉄筋探査 | Ｘ線探査
| 基本料金 |  | 1 | 式
| Ⅹ撮影ﾌｨﾙﾑ |  | 3 | 枚
配管支持金物
| 機械室内・屋外配管 | 外壁支持材共 | 1 | 式
| 作業床工事 | 材工共 | 1 | 式 | [6 empty] | 0
産業廃棄物処理(建設系)
内 訳 書
[8 empty] | No. | 18
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 収集・運搬・中間処理共 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬/搬出費 |  | 1 | 式
| 養生他雑工事 |  | 1 | 式 | [6 empty] | 0
| 合 計 | [9 empty] | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 19
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1- 2 配管設備工事
1- 2- 1 ろ過循環配管設備
1- 2- 1- 2 既設管分岐取出工事
1 ] ろ過循環配管(往)
| 1 ) 新規工事 | ※ 弁以降「1-2-1-1 工事」対応
ろ過循環
| 耐熱製硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP
| 機械室・便所 | 65A | 1 | ｍ
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ | AL製・ｷﾞﾔ式
|  | 65A | 1 | 個
ﾌﾗﾝｼﾞ接続
| 相ﾌﾗﾝｼﾞ：C-PVC製 | 10kx65A | 2 | 枚
| ﾎﾞﾙﾄ/ﾅｯﾄ/丸ﾜｯｼｬｰ：電気ﾒｯ | ｷ仕様M16x105mm | 4 | 組
| ﾌﾗﾝｼﾞ接合 | 10kx65A以下 | 1 | 箇所
2 ) 既設管分岐/取出し工事
-1 ) 切断/撤去
ろ過循環撤去
| 耐熱製硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP | [8 empty] | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 20
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 機械室・便所 | 65A | 1 | ｍ
| 既設管切断 | 保温工共
| 樹脂管 | 65A | 2 | 箇所
-2 ) 復旧
| 耐熱製硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP
| 機械室・便所：継手除く | 65A | 1 | ｍ
| 同上継手 | HTVP仕様
| T | 65A | 1 | 個
ﾌﾗﾝｼﾞ接続：組ﾌﾗﾝｼﾞ仕様
| 相ﾌﾗﾝｼﾞ：C-PVC製 | 5kx65A | 2 | 枚
| ｶﾞｽｹｯﾄ：EPDM仕様 | 5kx65A | 1 | 枚
| ﾎﾞﾙﾄ/ﾅｯﾄ/丸ﾜｯｼｬｰ：電気ﾒｯ | ｷ仕様M12x60mm | 4 | 組
| ﾌﾗﾝｼﾞ接合 | 5kx65A以下 | 1 | 箇所
2 ] ろ過循環配管(還)
1 ) 新規工事
ろ過循環
| 耐熱製硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP
| 機械室・便所 | 65A | 1 | ｍ | [6 empty] | 0
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾊﾞﾙﾌﾞ | AL製・ｷﾞﾔ式
内 訳 書
[8 empty] | No. | 21
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
|  | 65A | 1 | 個
ﾌﾗﾝｼﾞ接続
| 相ﾌﾗﾝｼﾞ：C-PVC製 | 10kx65A | 2 | 枚
| ﾎﾞﾙﾄ/ﾅｯﾄ/丸ﾜｯｼｬｰ：電気ﾒｯ | ｷ仕様M16x105mm | 4 | 組
| ﾌﾗﾝｼﾞ接合 | 10kx65A以下 | 1 | 箇所
2 ) 既設管分岐取出し工事
-1 ) 切断/撤去
ろ過循環撤去
| 耐熱製硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP
| 機械室・便所 | 65A | 1 | ｍ
| 既設管切断 | 保温工共
| 樹脂管 | 65A | 2 | 箇所
ﾌﾗﾝｼﾞ接続
| 相ﾌﾗﾝｼﾞ：C-PVC製 | 5kx65A | 2 | 枚
| ｶﾞｽｹｯﾄ：EPDM仕様 | 5kx65A | 2 | 枚
| ﾎﾞﾙﾄ/ﾅｯﾄ/丸ﾜｯｼｬｰ：電気ﾒｯ | ｷ仕様M12x60mm | 8 | 組
| ﾌﾗﾝｼﾞ接合：解除 | 5kx65A以下 | 2 | 箇所
| -2 ) 復旧 | [9 empty] | 0
ろ過循環撤去
内 訳 書
[8 empty] | No. | 22
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 耐熱製硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP
| 機械室・便所：継手除く | 65A | 1 | ｍ
| 同上継手 | HTVP仕様
| T | 65A | 1 | 個
ﾌﾗﾝｼﾞ接続：組ﾌﾗﾝｼﾞ仕様
| 相ﾌﾗﾝｼﾞ：C-PVC製 | 5kx65A | 2 | 枚 | 0
| ｶﾞｽｹｯﾄ：EPDM仕様 | 5kx65A | 2 | 枚
| ﾎﾞﾙﾄ/ﾅｯﾄ/丸ﾜｯｼｬｰ：電気ﾒｯ | ｷ仕様M16x60mm | 8 | 組
| ﾌﾗﾝｼﾞ接合 | 5kx65A以下 | 2 | 箇所
保温工事
1 ) 管路
<新規工事>
| 機械室・書庫・倉庫 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A | 3 | ｍ
<保温材撤去工事>
| 機械室・書庫・倉庫 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A | 1 | ｍ
2 ) 弁類
<浴槽ろ過循環管>
| 機械室・書庫・倉庫 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A | 4 | 箇所 | [6 empty] | 0
産業廃棄物処理(建設系)
内 訳 書
[8 empty] | No. | 23
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 収集・運搬・中間処理共 |  | 1 | 式 |  | 0
| 運搬/搬出費 |  | 1 | 式
| 養生他雑工事 |  | 1 | 式 | [6 empty] | 0
| 合 計 | [9 empty] | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 24
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1- 2 配管設備工事
1- 2- 2 給湯配管設備
1- 2- 2- 1 管路配管設備
1 ] 給湯
1 ) ﾋﾟｯﾄ内
給湯
| 耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-HVA
| 屋内一般：ﾋﾟｯﾄ内 | 20A | 3 | ｍ
| 屋内一般：ﾋﾟｯﾄ内 | 32A | 15 | ｍ
| 既設管接続継手 | SGP-HVA仕様
| ﾕﾆｵﾝ | 20A | 1 | 個
ﾌﾗﾝｼﾞ接合：組ﾌﾗﾝｼﾞ仕様
| 相ﾌﾗﾝｼﾞ：管端防触型 | 5kx32A | 4 | 個
| ｶﾞｽｹｯﾄ：EPDM仕様 | 5kx32A | 2 | 個
| ﾎﾞﾙ/ﾄﾅｯﾄ：電気ﾒｯｷ仕様 | M12x50mm | 8 | 個
| ﾌﾗﾝｼﾞ接合 | 5kx65A以下 | 2 | 箇所
| 仕切弁 | ｺｱ内蔵型 給湯用 ねじ
|  | 5kx20A | 1 | 個 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 5kx32A | 2 | 個 | 0 | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 25
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 逆止弁 | 青銅製 複式
|  | 20A | 1 | 個
2 ) 屋外
給湯
| 耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-HVA
| 地中配管 | 20A | 2 | ｍ
| 地中配管 | 32A | 3 | ｍ
| 屋外架空 | 20A | 7 | ｍ
| 屋外架空 | 32A | 2 | ｍ
| 屋外架空 | 50A | 7 | ｍ
| 仕切弁 | ｺｱ内蔵型 給湯用 ねじ
|  | 5kx20A | 7 | 個
|  | 5kx32A | 2 | 個
| 水抜弁(仕切弁) | ｺｱ内蔵型 給湯用 ねじ
|  | 5kx20A | 7 | 個
| 同上二次側閉塞 | 青銅製
| ﾌﾟﾗｸﾞ | 20A | 1 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ：FJ | 300L SUS製 ねじ
|  | 20A | 6 | 個 | [6 empty] | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 26
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
|  | 32A | 2 | 個
| 凍結防止帯：IFT | 自己制御型(給湯用・ｻｰﾓ付)
|  | 13W/mx1.0 m | 7 | 本
|  | 13w/mx7.0 m | 1 | 本
2 ] ﾄﾞﾚﾝ排水
ﾄﾞﾚﾝ
| 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HTVP
| 屋外架空 | 20A | 5 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP
| 地中配管 | 50A | 8 | ｍ
| 機器接続継手 | HT継手
| ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ：ﾒﾀﾙ入り | 20AxRc3/4 | 5 | 個
既設雨水桝接続
| 開口・補修 |  | 1 | 式
| 凍結防止帯：IFT | 自己制御型(給湯用・ｻｰﾓ付)
|  | 13W/mx0.5m 耐熱ﾃｰﾌﾟ巻共 | 5 | 本
3 ] 衛生器具：一般浴室
| 湯水混合水栓 | TM440ARX20 | 1 | ヵ所 | [6 empty] | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 27
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事
<給湯管>
| ※ IFT施工箇所：口径１ｻｲ | ｽﾞUP対応
| 屋外架空 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A | 7 | ｍ
| 屋外架空 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 32A | 2 | ｍ
| 屋外架空 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A | 7 | ｍ
| 屋内暗渠・ﾋﾟｯﾄ内 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 3 | ｍ
| 屋内暗渠・ﾋﾟｯﾄ内 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | 15 | ｍ
| 地中配管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+防触ﾃｰﾌ 20A | 2 | ｍ
| 地中配管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+防触ﾃｰﾌ 32A | 3 | ｍ
<ﾄﾞﾚﾝ管>
| 屋外架空 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A | 3 | ｍ
| ｺｱ抜き・補修 | 機械
| 地中梁 | 32φxL380mm | 1 | 箇所
| 地中梁 | 50φxL380mm | 2 | 箇所
| 鉄筋探査 | X線仕様
| 基本料金 |  | 1 | 式
| 鉄筋探査：X線ﾌｨﾙﾑ |  | 3 | 枚 | [6 empty] | 0
あと施工ｱﾝｶｰ
内 訳 書
[8 empty] | No. | 28
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 金属拡張型 | 上向き：M10x40mm | 12 | 箇所
| 金属拡張型 | 横向き：M10x40mm | 10 | 箇所
配管支持金物
| ﾋﾟｯﾄ内・屋外配管 |  | 1 | 式
土工事
1 ) 花壇
-1 ) 給湯管
※ W1000xL1.5mxH1300mm
| 根切：人力 |  | 2 | ｍ3
| 床均し：人力 |  | 1.5 | ｍ2
| 埋戻し[ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ] | @250mm程度 | 0.4 | ｍ3
| 埋戻し[発生土]：機械 | BH 0.13m3 | 1.6 | ｍ3
| 残土処理 |  | 0.4 | ｍ3
-2 ) ﾄﾞﾚﾝ管
※ W500xL6.5mxH350mm
| 根切：人力 |  | 1.1 | ｍ3
| 床均し：人力 |  | 3.3 | ｍ2
| 埋戻し[ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ] | @260mm程度 | 0.9 | ｍ3
| 埋戻し[発生土]：機械 | BH 0.13m3 | 0.9 | ｍ3 | [6 empty] | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 29
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 残土処理 |  | 0.3 | ｍ3 |  | 0
| 運搬/搬出費 |  | 1 | 式
| 養生他雑工事 |  | 1 | 式 | [6 empty] | 0
| 合 計 | [9 empty] | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 30
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1- 2 配管設備工事
1- 2- 2 給湯配管設備
1- 2- 2- 2 既設管分岐取出工事
1 ] 給湯配管(往)
| 1 ) 新規工事 | ※ 弁以降「1-2-2-1 工事」対応
給湯
| 耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-HVA
| 屋内一般：暗渠内 | 20A | 1 | ｍ
| 屋内一般：暗渠内 | 32A | 2 | ｍ
| 仕切弁 | ｺｱ内蔵型 給湯用 ねじ
|  | 5kx20A | 1 | 個
|  | 5kx32A | 2 | 個
2 ) 既設管分岐/取出し工事
-1 ) 切断・撤去
給湯管撤去
| 耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-HVA
| 屋内一般：暗渠内 | 20A | 1 | ｍ
| 屋内一般：暗渠内 | 32A | 2 | ｍ | [6 empty] | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 31
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 既設管切断 | 保温工共
| 金属管 | 20A | 2 | 箇所
| 金属管 | 32A | 4 | 箇所
-2 ) 復旧
給湯
| 耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-HVA
| 屋内一般：暗渠内 継手な | 20A | 1 | ｍ
| 屋内一般：暗渠内 継手な | 32A | 2 | ｍ
| 同上継手 | SGP-HVA仕様
| T | 20A | 1 | 個
| T | 32A | 2 | 個
| ﾕﾆｵﾝ | 20A | 1 | 個
ﾌﾗﾝｼﾞ接合：組ﾌﾗﾝｼﾞ仕様
| 相ﾌﾗﾝｼﾞ：管端防触型 | 5kx32A | 4 | 枚
| ｶﾞｽｹｯﾄ：EPDM仕様 | 5kx32A | 2 | 枚
| ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ：電気ﾒｯｷ仕様 | M12x50mm | 8 | 組
| ﾌﾗﾝｼﾞ接合 | 5kx65A以下 | 2 | 箇所
2 ] 衛生器具：一般浴室
| 湯水混合水栓撤去 | TM440AX20 | 1 | 個 | [6 empty] | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 32
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事
<給湯管>
| 暗渠内 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 2 | ｍ
| 暗渠内 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | 4 | ｍ
保温材撤去工事
<給湯管>
| 暗渠内 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | 1 | ｍ
| 暗渠内 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | 2 | ｍ
産業廃棄物処理(建設系)
| 収集/運搬・中間処理共 |  | 1 | 式
| 運搬/搬出費 |  | 1 | 式
| 養生他雑工事 |  | 1 | 式 | [6 empty] | 0
| 合 計 | [9 empty] | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 33
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1- 2 配管設備工事
1- 2- 3 給水配管設備
1- 2- 3- 1 管路配管設備
1 ) 機械室
給水
| 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VB
| 機械室・便所 | 50A | 6 | ｍ
| 仕切弁 | 10k 青銅製 ねじ
|  | 50A | 1 | 個
2 ) 屋外
給水
| 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VB
| 屋外架空 | 20A | 9 | ｍ
| 屋外架空 | 50A | 12 | ｍ
| 仕切弁 | 10k 管端防食ｺｱ ねじ
|  | 20A | 6 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ：FJ | 300L SUS製 ねじ
|  | 20A | 6 | 個 | [6 empty] | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 34
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 万能ﾎｰﾑ水栓 | 耐寒型 共用水栓ﾀｲﾌﾟ
| KTL-10E | 13m/m | 1 | 個
| 凍結防止帯 | 自己制御型
| 自己制御型：ｻｰﾓ共 | 13w/mx1m/本 | 5 | 本
| 自己制御型：ｻｰﾓ共 | 13w/mx3m/本 | 1 | 本
| 自己制御型：ｻｰﾓ共 | 13w/mx6m/本 | 2 | 本
保温工事
| ※ 凍結防止施工箇所：口径 | ｻｲｽﾞUP対応
<給水管>
| 機械室・書庫・倉庫 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 6 | ｍ
| 屋外露出 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+SUS鋼板 20A | 9 | ｍ
| 屋外露出 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+SUS鋼板 50A | 12 | ｍ
あと施工ｱﾝｶｰ
| 金属拡張ｱﾝｶｰ | 上向き：M10x40mm | 5 | 箇所
| 金属拡張ｱﾝｶｰ | 横向き：M10x40mm | 10 | 箇所
| ｺｱ抜き・補修 | 機械
| 200mm | 75φ | 1 | 箇所 | [6 empty] | 0
| 鉄筋探査 | Ｘ線探査
| 基本料金 |  | 1 | 式 |  | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 35
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| Ⅹ撮影ﾌｨﾙﾑ |  | 1 | 枚
配管支持金物
| 機械室内・屋外配管 |  | 1 | 式
| 作業床工事 | 材工共 | 1 | 式
産業廃棄物処理(建設系)
| 収集・運搬・中間処理共 |  | 1 | 式
| 運搬/搬出費 |  | 1 | 式
| 養生他雑工事 |  | 1 | 式 | [6 empty] | 0
| 合 計 | [9 empty] | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 36
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1- 2 配管設備工事
1- 2- 3 給水配管設備
1- 2- 3- 2 既設管分岐/取出工事
1 ] 給水配管(市水)
| 1 ) 新規工事 | ※ 弁以降「1-2-3-1 工事」対応
給水
| 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VB
| 機械室・便所 | 50A | 1 | ｍ
| 仕切弁 | ｺｱ内蔵型 給水用 ねじ
|  | 10kx50A | 1 | 個
2 ) 既設管分岐/取出し工事
-1 ) 切断・撤去
給水管撤去
| 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VB
| 機械室・便所 | 50A | 1 | ｍ
| 既設管切断 | 保温工共
| 金属管 | 50A | 2 | 箇所 | [6 empty] | 0
-2 ) 復旧
内 訳 書
[8 empty] | No. | 37
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水
| 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VB
| 機械室・便所：継手除く | 50A | 1 | ｍ
| 同上継手 | SGP-VB仕様
| T | 50A | 1 | 個
| L | 50A | 1 | 個
ﾌﾗﾝｼﾞ接合：組ﾌﾗﾝｼﾞ仕様
| 相ﾌﾗﾝｼﾞ：管端防触型 | 10kx50A | 2 | 枚
| ｶﾞｽｹｯﾄ：EPDM仕様 | 10kx50A | 1 | 枚
| ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ：電気ﾒｯｷ仕様 | M16x60mm | 4 | 組
| ﾌﾗﾝｼﾞ接合 | 10kx65A以下 | 1 | 箇所
保温工事
<給水管>
| 機械室 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 2 | ｍ
保温材撤去工事
<給水管>
| 機械室 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | 1 | ｍ | [6 empty] | 0
産業廃棄物処理(建設系)
| 収集/運搬・中間処理共 |  | 1 | 式 |  | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 38
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 運搬/搬出費 |  | 1 | 式
| 現場雑費 |  | 1 | 式 | [6 empty] | 0
| 合 計 | [9 empty] | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 39
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1- 2 配管設備工事
1- 2- 4 給油配管設備
1- 2- 4- 1 管路配管設備
1 ) 機械室
油
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) | SGP(B)
| 機械室・便所 | 20A | 10 | ｍ
| ｸﾞﾛｰﾌﾞ弁 | 10k 鋳鋼弁 ねじ
|  | 20A | 1 | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ：FJ | 300L SUS製 ねじ
|  | 20A | 1 | 個
2 ) 屋外
油
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管(黒) | PLS
| 屋外架空 | 20A | 4 | ｍ
| 屋外架空 | 32A | 10 | ｍ
| ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 青銅製 600型 蝶ﾊﾝﾄﾞﾙ
|  | 15A | 6 | 個 | [6 empty] | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 40
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
送油管
| 石油給湯器 | 8φx1.0m：ｾｯﾄ仕様 | 5 | 個
| 温水ﾋｰﾀｰ | 10φx500mm ﾕﾆｵﾝ/ﾆｯﾌﾟﾙ仕様 | 1 | 個
| 送油管接続継手 | 黄銅製
|  | 8φxR1/2 | 5 | 個
|  | 10φxR1/2 | 1 | 個
| 油抜弁(ｸﾞﾛｰﾌﾞ弁) | 10k 鋳鋼弁
|  | 15A | 1 | 個
| 油抜弁閉塞継手 | 青銅製
| ﾌﾟﾗｸﾞ | 15A | 1 | 個
塗装工事
<給油管>
| 露出：機械室内 | 錆止めﾍﾟｲﾝﾄ+調合ﾍﾟｲﾝﾄ 20A | 10 | ｍ
| ｺｱ抜き・補修 | 機械
| 外壁：200mm | 32φ | 1 | 箇所
| 鉄筋探査 | Ｘ線探査
| 基本料金 |  | 1 | 式
| Ⅹ撮影ﾌｨﾙﾑ |  | 1 | 枚 | [6 empty] | 0
あと施工ｱﾝｶｰ
内 訳 書
[8 empty] | No. | 41
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 金属拡張ｱﾝｶｰ | 下向き：M10x40mm | 6 | 箇所
| 金属拡張ｱﾝｶｰ | 横向き：M10x40mm | 6 | 箇所
配管支持金物
| 機械室内・屋外配管 |  | 1 | 式
産業廃棄物処理(建設系)
| 収集・運搬・中間処理共 |  | 1 | 式
| 運搬/搬出費 |  | 1 | 式
| 養生他雑工事 |  | 1 | 式 | [6 empty] | 0
| 合 計 | [9 empty] | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 42
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1- 2 配管設備工事
1- 2- 4 給油配管設備
1- 2- 4- 2 既設管分岐取出工事
1 ] 給油
| 1 ) 新規工事 | ※ 弁以降「1-2-4-1 工事」対応
給油
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) | SGP(B)
| 機械室・便所 | 20A | 1 | ｍ
| ｸﾞﾛｰﾌﾞ弁 | 10k 鋳鉄製 ねじ
|  | 20A | 1 | 個
2 ) 既設管分岐/取出し工事
-1 ) 切断・撤去
給油管撤去
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) | SGP(B)
| 機械室・便所 | 20A | 1 | ｍ
既設管切断
| 鋼管類 | 20A | 1 | 箇所 | [6 empty] | 0
-2 ) 復旧
給油
内 訳 書
[8 empty] | No. | 43
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 配管用炭素鋼鋼管(黒) | SGP(B)
| 機械室・便所：継手除く | 20A | 1 | ｍ
| 同上継手 | SGP(B)仕様
| T | 20A | 1 | 個
塗装工事
<給油管>
| 機械室 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | 2 | ｍ
産業廃棄物処理(建設系)
| 収集/運搬・中間処理共 |  | 1 | 式
| 運搬/搬出費 |  | 1 | 式
| 現場雑費 |  | 1 | 式 | [6 empty] | 0
| 合 計 | [9 empty] | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 44
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1- 3 電気設備工事
1- 3- 1 動力・計装設備
1 ] 資材
| ﾈｼﾞﾅｼ薄鋼電線管 | CPE 39mm：露出 | 3 | ｍ
| 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | HIVE 22mm：露出 | 20 | ｍ
| 〃 | HIVE 42mm：露出 | 4 | ｍ
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF 22mm 1重管 | 1 | ｍ
| ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ | HIVE 22mm | 7 | 個
| 丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 3方出 VE 22mm | 2 | 個
| 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用 １方出 VE 22mm | 4 | 個
| 樹脂製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200x200x100mm (VE WP) | 2 | 個
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ(露出型) | 2P15AEx2 ET付(125V) | 4 | 個
| ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | VVF 2.0mm-3C(管内) | 55 | ｍ
| 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | CS 3.5mm2-4C | 25 | ｍ
| 運搬/搬出費 |  | 1 | 式
| 養生他雑工事 |  | 1 | 式
| 合 計 | [9 empty] | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 45
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1- 4 共通費
1- 4- 1産業廃棄物処理(建設系)他
産業廃棄物(建設系)
<収集・運搬>
| 2tﾀﾞﾝﾌﾟ車 | 片道距離 25km程度 | 2 | 回
<中間処理>
| ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 | 40cm以下 | 0.9 | ton
| ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) | 30cm以下 | 0.1 | ton
| 金属屑 |  | 0.05 | ton
| 混合廃棄物(解体系) | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞｦ除ｸ | 0.5 | ｍ3
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 塩ビ系 | 0.02 | ton
| 鉄筋探査 | Ｘ線
| 基本料金 |  | 1 | 式
重機類運搬費
| 重機：0.13m3 | 往復：小型機械類共 | 1 | 回
| 養生他雑工事 |  | 1 | 式 | [6 empty] | 0
内 訳 書
[8 empty] | No. | 46
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合 計